## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
ОАО СИНТЕЗ-КАУЧУК
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15-82-17
|  | на | Ремонт машинного зала градирни №6, водоблока С-8
Цех водоснабжения
Основание: Дефектная ведомость 482
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________31,855 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________30,189 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,666 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4,596 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________386,52 |  | чел.час
Составлен 25.12.2017
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт машинного зала градирни №6, водоблока С-8
1 | ТЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим. | Разборка деревянной обшивки машинного зала (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,35 35 / 100 | 356.71 | 317.12 | 39.59 |  | 124.85 | 110.99 | 13.86 |  | 29.04 | 10.16
2 | ТЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим. | Разборка обшивки крыши машинного зала (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м2 потолка | 0,4 40 / 100 | 550.53 | 500.83 | 49.7 | 2.62 | 220.21 | 200.33 | 19.88 | 1.05 | 45.864 | 18.35 | 0.16 | 0.06
Замена каркаса
3 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим. | Разборка каркаса: из брусьев (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 м3 древесины в конструкции | 1 | 217.98 | 190.8 | 27.18 |  | 217.98 | 190.8 | 27.18 |  | 18 | 18
4 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев 480,58 = 3 590,28 - 0,00258 x 1 683,90 - 1,45 x 5,32 - 0,93 x 3 149,80 - 0,12 x 1 319,90 - 0,01 x 994,76 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 м3 древесины в конструкции | 1 | 524.85 | 274.28 | 42.48 |  | 524.85 | 274.28 | 42.48 |  | 25.875 | 25.88
Уд | 1. 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00258 0,0026 | 1683.9 |  |  |  | 4.38
Уд | 2. 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1,45 1,45 | 5.32 |  |  |  | 7.71
Уд | 3. 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0,93 0,93 | 3149.8 |  |  |  | 2929.31
Уд | 4. 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,12 0,12 | 1319.9 |  |  |  | 158.39
Уд | 5. 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,01 0,01 | 994.76 |  |  |  | 9.95
5 | ТССЦ-102-0025 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм /прим./ | м3 | 1 | 2083.3 |  |  |  | 2083.3
6 | ТЕР26-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (ОБЪЕМ УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ) 181,08 = 1 878,32 - 1,02 x 1 663,96 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 м3 изоляции | 3.6 | 213.93 | 142.84 | 71.09 |  | 770.15 | 514.23 | 255.92 |  | 12.167 | 43.8
Уд | 1. 104-0143 | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | м3 | 1,02 3,672 | 1663.96 |  |  |  | 6110.06
7 | ТССЦ-104-0009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 | 3,672 3,6*1,02 | 380 |  |  |  | 1395.36
Обшивка стен
8 | ТЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Обшивка каркасных стен: досками обшивки /внутренних, прим.вагонка/ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,35 35 / 100 | 6129.73 | 455.86 | 61.86 |  | 2145.41 | 159.55 | 21.65 |  | 41.745 | 14.61
Обшивка крыши
9 | ТЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Подшивка потолков: досками обшивки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 потолка | 0,4 40 / 100 | 7160.06 | 719.95 | 77.65 | 4.09 | 2864.02 | 287.98 | 31.06 | 1.64 | 65.9295 | 26.37 | 0.25 | 0.1
Покраска обшивки
10 | ТЕР15-04-038-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: стен 1 183,13 = 1 416,71 - 5,2 x 44,92 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0,35 35 / 100 | 1293.86 | 834.89 | 9.18 | 0.2 | 452.85 | 292.21 | 3.21 | 0.07 | 73.623 | 25.77 | 0.0125
Уд | 1. 113-8025 | Эмаль маслостойкая | кг | 5,2 1,82 | 44.92 |  |  |  | 81.75
11 | ТССЦ-113-0603 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Эмаль ХС-500 /марку и стоимость уточнить по факту/ | т | 0,00182 1,82/1000 | 13339.58 |  |  |  | 24.28
Устройство монтажного проёма, со съемной крышкой
12 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Облицовка стальным профилированным листом (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 | 0,1 10 / 100 | 490.82 | 419.76 | 57.66 | 2.45 | 49.08 | 41.98 | 5.77 | 0.25 | 37.4785 | 3.75 | 0.15 | 0.02
13 | ТССЦ-101-3741 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0,0432 4,32*10/1000 | 16048.31 |  |  |  | 693.29
14 | ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита 647,45 = 6 474,42 - 1,84 x 25,13 - 0,025 x 1 409,60 - 0,058 x 4 721,05 - 0,201 x 3 815,10 - 6,18 x 761,30 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,1 10 / 100 | 754.53 | 630.03 | 124.5 | 11.23 | 75.45 | 63 | 12.45 | 1.12 | 52.371 | 5.24 | 0.6875 | 0.07
Уд | 1. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 2,3 0,23 | 25.13 |  | 25.13 |  | 5.78 |  | 5.78
Уд | 2. 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0,025 0,0025 | 1409.6 |  |  |  | 3.52
Уд | 3. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,058 0,0058 | 4721.05 |  |  |  | 27.38
Уд | 4. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,201 0,0201 | 3815.1 |  |  |  | 76.68
Уд | 5. 104-0003 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 6,18 0,618 | 761.3 |  |  |  | 470.48
15 | ТССЦ-104-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм /прим. 100мм/ | м3 | 1,03 1,03*10*0,1 | 385.76 |  |  |  | 397.33
Полы
16 | ТЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка бетонных оснований под полы /стяжка/ | 1 м3 | 4 40*0,1 | 363.87 | 102.43 | 261.44 | 27.48 | 1455.48 | 409.72 | 1045.76 | 109.92 | 8.93 | 35.72 | 2.26 | 9.04
17 | ТЕР11-01-008-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 м3 изоляции | 4 | 44.16 | 18.98 | 25.18 | 4.98 | 176.64 | 75.92 | 100.72 | 19.92 | 1.76 | 7.04 | 0.36 | 1.44
18 | ТЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка бетонных оснований под полы | 1 м3 | 2 | 363.87 | 102.43 | 261.44 | 27.48 | 727.74 | 204.86 | 522.88 | 54.96 | 8.93 | 17.86 | 2.26 | 4.52
19 | ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм /основание от 100 до 200 мм, ср.толщина 150мм. (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 стяжки | 0,133333 (2/0,150) / 100 | 1411.46 | 460.93 | 55.3 | 25.93 | 188.19 | 61.46 | 7.37 | 3.46 | 46.7475 | 6.23 | 1.5875 | 0.21
20 | ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (150-20=130/5=26 ПЗ=26 (ОЗП=26; ЭМ=26 к расх.; ЗПМ=26; МАТ=26 к расх.; ТЗ=26; ТЗМ=26); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 стяжки | 0,133333 (2/0,150) / 100 | 6151.59 | 147.41 | 280.8 | 111.48 | 820.21 | 19.65 | 37.44 | 14.86 | 14.95 | 1.99 | 6.825 | 0.91
21 | ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых 413,51 = 2 423,04 - 4,12 x 487,75 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,4 40 / 100 | 484.7 | 370.1 | 114.6 | 3.68 | 193.88 | 148.04 | 45.84 | 1.47 | 32.637 | 13.05 | 0.225 | 0.09
Уд | 1. 104-0013 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм | м3 | 4,12 1,648 | 487.75 |  |  |  | 803.81
22 | ТССЦ-104-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм /прим. 100мм/ | м3 | 4,12 1,03*40*0,1 | 385.76 |  |  |  | 1589.33
23 | ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм /100мм/ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 стяжки | 0,4 40 / 100 | 1411.46 | 460.93 | 55.3 | 25.93 | 564.58 | 184.37 | 22.12 | 10.37 | 46.7475 | 18.7 | 1.5875 | 0.64
24 | ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100-20=80/5=16 ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 стяжки | 0,4 40 / 100 | 3785.59 | 90.71 | 172.8 | 68.6 | 1514.24 | 36.28 | 69.12 | 27.44 | 9.2 | 3.68 | 4.2 | 1.68
Устройство ограждения кровли
25 | ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ограждение кровель перилами 150,09 = 4 289,17 - 0,52 x 25,92 - 0,3 x 13 752,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м ограждения | 0,3 30 / 100 | 178.77 | 85.91 | 87.38 | 5.93 | 53.63 | 25.77 | 26.21 | 1.78 | 7.6705 | 2.3 | 0.3625 | 0.11
Уд | 1. 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0,52 0,156 | 25.92 |  |  |  | 4.04
Уд | 2. 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,3 0,09 | 13752 |  |  |  | 1237.68
26 | ТЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Изготовление металлоконструкций ограждений. Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 2 192,38 = 10 166,57 - 1,032 x 7 726,93 | 1 т конструкций | 0,16389 (3,05*45+0,888*30)/1000 | 2192.38 | 1459.2 | 436.89 | 18.38 | 359.31 | 239.15 | 71.6 | 3.01 | 120 | 19.67 | 1.34 | 0.22
Уд | 1. 101-1026 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп | т | 1,032 0,1691 | 7726.93 |  |  |  | 1306.62
27 | ТССЦ-101-5184 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 ммх4 | т | 0,141642 1,032*3,05*45/1000 | 5673.67 |  |  |  | 803.63
28 | ТССЦ-101-1617 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | т | 0,027492 1,032*0,888*30/1000 | 5855.3 |  |  |  | 160.97
Устройство защитного, рабочего настила
29 | ТЕР10-01-083-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство по фермам настила: защитного 1 420,90 = 3 634,13 - 1,7 x 1 301,90 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 покрытия | 0,4 40 / 100 | 1489.03 | 380.48 | 92.51 | 8.78 | 595.61 | 152.19 | 37 | 3.51 | 33.971 | 13.59 | 0.5375 | 0.22
Уд | 1. 102-0045 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта | м3 | 1,7 0,68 | 1301.9 |  |  |  | 885.29
30 | ТССЦ-102-0057 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта /объем уточнить по факту/ | м3 | 1.3 | 1132.9 |  |  |  | 1472.77
Гидроизоляция крыши машинного зала
31 | ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,48 48 / 100 | 998.5 | 99.62 | 43.71 | 2.65 | 479.28 | 47.82 | 20.98 | 1.27 | 9.016 | 4.33 | 0.1625 | 0.08
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 23193.9 | 3740.58 | 2440.5 | 256.1 |  | 336.09 |  | 19.41
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 1-4, 8-9, 29, 6, 10, 12, 14, 25, 31, 16, 18, 17, 19-21, 23-24, 26-28)) | [8 empty] | 24121.08 | 4301.67 | 2806.59 | 294.52 |  | 386.52 |  | 22.32
Накладные расходы | [8 empty] | 5081.18
Сметная прибыль | [8 empty] | 2652.64
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 30189.19 |  |  |  |  | 363.9 |  | 22.07
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1665.71 |  |  |  |  | 22.62 |  | 0.25
Итого | [8 empty] | 31854.9 |  |  |  |  | 386.52 |  | 22.32
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 17012.82
Машины и механизмы | [8 empty] | 2806.59
ФОТ | [8 empty] | 4596.19
Накладные расходы | [8 empty] | 5081.18
Сметная прибыль | [8 empty] | 2652.64
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 31854.9 |  |  |  |  | 386.52 |  | 22.32
ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:
№ п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 30.6
2 | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 43.88
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 7.04
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 69.49
5 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 4.33
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 19.64
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 38.82
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 53.58
9 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 43.8
10 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 5.24
11 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 19.67
12 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.41
Машины и механизмы
13 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.16
14 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.08
15 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.5
16 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.86
17 | 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 3.38
18 | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 0.22
19 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 4.11
20 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 5.68
21 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 0.16
22 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 13.56
23 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 31.74
24 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 0.25
25 | 330206 | Дрели электрические | маш.час | 1.05
26 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 0.18
27 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 27.12
28 | 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.час | 0.7
29 | 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.час | 0.67
30 | 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 0.14
31 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 5.04
32 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.08
Материалы
33 | 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0.0025
34 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0008
35 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.4261
36 | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0018
37 | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.024
38 | 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.0037
39 | 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.0031
40 | 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 36.75
41 | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 52.8
42 | 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0.0035
43 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0002
44 | 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т
45 | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0133
46 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0075
47 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2
48 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.07
49 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0087
50 | 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т
51 | 101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т
52 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.0819
53 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0007
54 | 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3
55 | 102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.049
56 | 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3
57 | 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3
58 | 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0318
59 | 203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 0.5005
60 | 203-0371 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 0.744
61 | 401-0085 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 6.12
62 | 409-0035 | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 600 | м3
63 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0011
64 | 411-0001 | Вода | м3 | 1.8667
65 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 4.782
66 | ТССЦ-101-1617 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | т | 0.027492
67 | ТССЦ-101-3741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.0432
68 | ТССЦ-101-5184 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 ммх4 | т | 0.14164
69 | ТССЦ-102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм /прим./ | м3 | 1
70 | ТССЦ-102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта /объем уточнить по факту/ | м3 | 1.3
71 | ТССЦ-104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 | 3.672
72 | ТССЦ-104-0011 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм /прим. 100мм/ | м3 | 5.15
73 | ТССЦ-113-0603 | Эмаль ХС-500 /марку и стоимость уточнить по факту/ | т | 0.00182
Составил: ___________________________Чибдаева Н.Л.