## Градирни и насосы 1
| Согласовано | [10 empty] | Утверждаю
| Начальник отдела ОР И ТО | [10 empty] | Технический директор - главный
| _________________А.Н. Барменков | [10 empty] | инженер ОАО «Синтез-Каучук»
| «_______»_________201 г | [10 empty] | ______________В.В. Великжанов
| Начальник ОПК | [10 empty] | «_______»_________201 г
_______________ Н.В. Зимакова
| «_______»_________201 г |  |  |  | ГОДОВОЙ ГРАФИК
"Производство сополимерных каучуков"
Планово-предупредительного ремонта насосного и вентиляторного оборудования цеха водоснабжения на 2020 год.
№ | Наименование | Инв. | Длительность пробега между ремонтами |  |  | Отработано час. |  |  |  | Обозначение ремонта по месяцам | [9 empty] | Пробег за 2019г. час
п.п. | оборудования | № |  |  |  | с мом. | После кап. рем | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | с мом. | После кап. рем
|  |  | ТР | СР | КР | пуска | [14 empty] | пуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8
1 | С-6 градирня №1 | АСК03838 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 65849 | 18524 | [12 empty] | 3005 | 62844 | 15519 | bar: январь
2 | С-6 градирня №2 | АСК03839 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 48018 | 9375 | [12 empty] | 3779 | 44239 | 5596 | bar: февраль
3 | С-6 градирня №3 | АСК03840 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 54493 | 16357 | [12 empty] | 2828 | 51665 | 13529 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
4 | С-6 градирня №4 | АСК03815 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 224778 | 0 | январь: не работает | 0 | 224778 | 0
5 | С-6 градирня №5 | АСК03816 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 235754 | 2776 | [12 empty] | 0 | 235754 | 2776 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май; Обозначение ремонта по месяцам сентябрь
6 | С-6 градирня №6 | АСК03817 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 0 | 0 | январь: не работает | 0 | 0 | 0
7 | С-6 градирня №7 | АСК03818 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 231572 | 8713 | [12 empty] | 2853 | 228719 | 5860 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель; Обозначение ремонта по месяцам август; Обозначение ремонта по месяцам декабрь
8 | С-6 градирня №9 | АСК03819 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 269467 | 15449 | январь: не работает, запрет | 0 | 269467 | 15449
9 | С-6 22 НДС поз.2 | АСК01674 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 323096 | 49053 | [12 empty] | 836 | 322260 | 48217 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май
10 | С-6 22 НДС поз.3 | АСК01668 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 176940 | 10314 | [12 empty] | 255 | 176685 | 10059 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март; Обозначение ремонта по месяцам декабрь
11 | С-6 22 НДС поз.4 | АСК01678 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 155525 | 14291 | [12 empty] | 1810 | 153715 | 12481 | bar: февраль; Обозначение ремонта по месяцам ноябрь
12 | С-6 22 НДС поз.5 | АСК01679 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 25141 | 0 | январь: ремонт двигателя | 0 | 25141 | 0
13 | С-6 22 НДС поз.8 | АСК01669 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 256256 | 55721 | [12 empty] | 5373 | 250883 | 50348 | bar: Обозначение ремонта по месяцам октябрь
14 | С-6 22 НДС поз.9 | АСК01671 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 101561 | 44854 | [12 empty] | 5598 | 95963 | 39256 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
15 | С-6 22 НДС п.10 | АСК01803 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 152288 | 38369 | январь: не работает. без двигателя | 0 | 152288 | 38369
16 | С-6 22 НДС п.11 | АСК01804 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 166840 | 26326 | [12 empty] | 3698 | 163142 | 22628 | bar: январь; Обозначение ремонта по месяцам октябрь
17 | С-6 РПП-17/145 поз.21 | АСК01312 | 2880/8 | 8640/24 | 34560/32 | 103509 | 47509 | [12 empty] | 5 | 103504 | 47504 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
18 | С-6 ВВН 1–3 п.22 | АСК0184 | 2800/8 | 11200/24 | 33600/32 | 36 | 36 | [12 empty] | 36 | 0 | 0 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июль
19 | С-6 ВВН-3 поз.23 | АСК0194 | 4300/8 | 8600/24 | 25800/32 | 96108 | 5384 | [12 empty] | 7 | 96101 | 5377 | bar: Обозначение ремонта по месяцам октябрь
20 | С-5 3В-200Х2 п.1 | АСК01396 | 7000/24 | 14000/24 | 56000/96 | 2847 | 2847 | [12 empty] | 18 | 2829 | 2829 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май
21 | С-5 3В-200Х2 п.4 | АСК01395 | 7000/24 | 14000/24 | 56000/96 | 40828 | 40828 | [12 empty] | 17 | 40811 | 40811 | bar: Обозначение ремонта по месяцам август
22 | С-5 4К-8 поз.2 | АСК01313 | 7000/24 | 14000/24 | 56000/96 | 29359 | 29359 | [12 empty] | 1598 | 27761 | 27761 | bar: февраль
23 | С-5 4К-8 поз.3 | АСК01314 | 7000/24 | 14000/24 | 56000/96 | 17349 | 17349 | [12 empty] | 679 | 16670 | 16670 | bar: Обозначение ремонта по месяцам декабрь
24 | Е-3 К-100-65-200 п.3/1 | АСК1315 | 7000/24 | 14000/24 | 56000/96 | 244330 | 9620 | [12 empty] | 571 | 243759 | 9049 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
25 | Е-3 К-100-80-160 п.3/3 | АСК01851 | 7000/24 | 14000/24 | 56000/96 | 378497 | 32227 | [12 empty] | 7979 | 370518 | 24248 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июнь
26 | Е-3 8 НДВ поз.8/1 | АСК01800 | 7000/24 | 14000/24 | 56000/96 | 266925 | 26610 | январь: не работает | 0 | 266925 | 26610
27 | Е-3 10Д-6 поз.8/2 | АСК01799 | 7000/24 | 14000/24 | 56000/96 | 342166 | 0 | январь: не работает | 0 | 342166 | 0
28 | Е-3 8К-6К-1 поз.8/3 | АСК01512 | 7000/24 | 14000/24 | 56000/96 | 248208 | 23902 | январь: не работает | 0 | 248208 | 23902
29 | Е-3 4к-6 поз.8/4 | АСК01806 | 7000/24 | 14000/24 | 56000/96 | 88978 | 9490 | январь: не работает | 0 | 88978 | 9490
30 | Е-3 10 Д-6 п. 8а/1 | АСК01673 | 7000/24 | 14000/24 | 56000/96 | 143665 | 31183 | [12 empty] | 313 | 143352 | 30870 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июль
31 | Е-3 8НДВ п. 8а/2 | АСК01373 | 7000/24 | 14000/24 | 56000/96 | 212550 | 55189 | [12 empty] | 7722 | 204828 | 47467 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июнь
32 | Е-3 ХНЗ-6/30 п.20 | АСК01529 | 7000/24 | 14000/24 | 56000/96 | 48154 | 38817 | [12 empty] | 365 | 47789 | 38452 | bar: Обозначение ремонта по месяцам август
33 | Е-3 ВВН-3 поз.26 | АСК0182 | 4300/8 | 8600/24 | 25800/32 | 48092 | 512 | [12 empty] | 12 | 48080 | 500
34 | Е-3 ВВН-12 поз.31/2 | АСК05098 | 4300/8 | 8600/24 | 25800/32 | 38733 | 38733 | [12 empty] | 2508 | 36225 | 36225 | bar: Обозначение ремонта по месяцам сентябрь
35 | Е-3 ВВН-12 п.32/2 | АСК05099 | 4300/8 | 8600/24 | 25800/32 | 18827 | 18827 | [12 empty] | 5594 | 13233 | 13233 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июль
36 | 2 подъём 20 НДС поз.5 | АСК01787 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 83360 | 8924 | [12 empty] | 0 |  |  | редко используется | bar: Обозначение ремонта по месяцам декабрь
37 | 2 подъём 20 НДС поз.6 | АСК01789 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 85646 | 59073 | [12 empty] | 8 |  |  | редко используется | bar: Обозначение ремонта по месяцам декабрь
38 | 2 подъём 20 НДС поз.7 | АСК01790 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 51030 | 25784 | [12 empty] | 1 |  |  | редко используется | bar: Обозначение ремонта по месяцам декабрь
39 | 2 подъём 1Д800-56а поз.8 | АСК01788 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 27226 | 5801 | [12 empty] | 5801 | bar: февраль
40 | 2 подъём 14Д-6М п.1 | АСК01787 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 0 | 0 | январь: не работает | 0
41 | 2 подъём 14Д-6М п.2 | АСК01789 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 0 | 0 | январь: не работает | 0
42 | 2 подъём 14Д-6М п.3 | АСК01790 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 0 | 0 | январь: не работает | 0
43 | 2 подъём 14Д-6М п.4 | АСК01788 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 0 | 0 | январь: не работает | 0
44 | Шламовая 6НФ п.1 | АСК01792 | 3700/24 | 7400/48 | 37000/96 | 180134 | 30940 | [12 empty] | 0 |  |  | редко используется | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
45 | Шламовая 6НФ п.2 | АСК01794 | 3700/24 | 7400/48 | 37000/96 | 39432 | 6725 | [12 empty] | 0 |  |  | редко используется | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
46 | Шламовая 6НФ п.3 | АСК01799 | 3700/24 | 7400/48 | 37000/96 | 31673 | 2740 | январь: не работает | 0
47 | Шлам. 3ВС-2,7М п.5/1 | АСК03591 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 68241 | 3820 | [12 empty] | 48 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
48 | Шлам. ВКС-4/24 п.5/2 | АСК03591 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 41003 | 1011 | [12 empty] | 12 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
49 | ОРВ ТВ-50 п.10/1 | АСК02671 | 1440/24 | 4320/48 | 25920/96 | 36356 | 13760 | [12 empty] | 62 | bar: январь
50 | ОРВ 4НФу п.7/1 | АСК01777 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 34830 | 10104 | [12 empty] | 424 | bar: февраль
51 | ОРВ 4НФу п.7/2 | АСК01778 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 30419 | 20319 | [12 empty] | 0 | bar: февраль
52 | ОРВ 2К-6А п.6/1 | АСК01811 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 29787 | 360 | [12 empty] | 360 | bar: февраль
53 | ОРВ 2К-6А п.6/2 | АСК01811 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 68688 | 4407 | [12 empty] | 0 | bar: февраль
54 | ОРВ 2К-6А п.6/3 | АСК01812 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 6401 | 2557 | [12 empty] | 0 | bar: февраль
55 | ОРВ 4Х-12Л п.9/1 | АСК01779 | 2400/24 | 7200/248 | 21600/96 | 10303 | 9584 | [12 empty] | 16 | bar: февраль
56 | ОРВ 4Х-12Л п.9/2 | АСК01780 | 2400/24 | 7200/48 | 21600/96 | 3207 | 36104 | [12 empty] | 0 | bar: февраль
57 | ОРВ 4Х-12Л п.9/3 | АСК01781 | 2400/24 | 7200/48 | 21600/96 | 21232 | 4815 | [12 empty] | 0 | bar: февраль
58 | ОРВ 4Х-12Л п.9/4 | АСК01782 | 2400/24 | 7200/48 | 21600/96 | 33222 | 6241 | январь: не работает | 0
59 | ОРВ ВВН-12 п.8 | АСК0175 | 4300/24 | 8600/48 | 25800/96 | 37001 | 0 | [12 empty] | 0 | bar: январь
Начальник цеха водоснабжения А.А.Султанов
Механик цеха водоснабжения С.К.Парфенов
Инженер ОПК Н.В. Юнак

## Градирни и насосы 2 и 3
| Согласовано | [11 empty] | Утверждаю
| Начальник отдела ОР И ТО | [11 empty] | Технический директор - главный
| _________________А.Н. Барменков | [11 empty] | инженер ОАО «Синтез-Каучук»
| «_______»_________201 г | [11 empty] | ______________В.В. Великжанов
| Начальник ОПК | [11 empty] | «_______»_________201 г
_______________ Н.В. Зимакова
«_______»_________201 г
ГОДОВОЙ ГРАФИК
"Производство изопрена и синтетических каучуков"
Планово-предупредительного ремонта насосного и вентиляторного оборудования водоцеха на 2020 год.
№ | Наименование | Инв. | Длительность пробега между ремонтами |  |  | Отработано час. |  |  |  | Обозначение ремонта по месяцам | [9 empty] | Пробег за 2019г. час
п.п. | оборудования | № |  |  |  | с мом. | После кап. рем | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  | ТР | СР | КР | пуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | С-6 градирня №8 | 12014 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 229799 | 25964 | январь: не работает | 0 | 229799 | 25964
2 | С-6 градирня №12 | 12562 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 120918 | 7467 | [12 empty] | 2286 | 118632 | 5181 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май; Обозначение ремонта по месяцам август; Обозначение ремонта по месяцам декабрь
3 | С-7 градирня №1 | 12282 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 306572 | 23942 | [12 empty] | 3258 | 303314 | 20684 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март; Обозначение ремонта по месяцам май; Обозначение ремонта по месяцам август
4 | С-7 градирня №2 | 12298 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 236050 | 18290 | [12 empty] | 2894 | 233156 | 15396 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март; Обозначение ремонта по месяцам май; Обозначение ремонта по месяцам август
5 | С-7 градирня №3 | 12303 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 214346 | 30936 | [12 empty] | 2155 | 212191 | 28781 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март; Обозначение ремонта по месяцам май; Обозначение ремонта по месяцам август
6 | С-7 градирня №4 | 12422 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 322419 | 26619 | [12 empty] | 2313 | 320106 | 24306 | bar: Обозначение ремонта по месяцам сентябрь
7 | С-7 градирня №5 | 12277 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 303518 | 3622 | [12 empty] | 3622 | 299896 | 0 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июнь; Обозначение ремонта по месяцам сентябрь
8 | С-7 градирня №6 | 12278 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 244015 | 31065 | [12 empty] | 1873 | 242142 | 29192 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель; Обозначение ремонта по месяцам июнь; Обозначение ремонта по месяцам сентябрь
9 | С-7 градирня №7 | 12281 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 222006 | 22906 | [12 empty] | 1212 | 220794 | 21694 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель; Обозначение ремонта по месяцам июль; Обозначение ремонта по месяцам октябрь
10 | С-7 градирня №8 | 12309 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 262764 | 20950 | [12 empty] | 3269 | 259495 | 17681 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июль; Обозначение ремонта по месяцам октябрь
11 | С-7 градирня №9 | 12438 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 243832 | 30532 | [12 empty] | 1999 | 241833 | 28533 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель; Обозначение ремонта по месяцам июль; Обозначение ремонта по месяцам октябрь
12 | С-7 градирня №10 | 12441 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 248950 | 30790 | [12 empty] | 1476 | 247474 | 29314 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март; Обозначение ремонта по месяцам май; Обозначение ремонта по месяцам август
13 | С-8/2 градирня №11 | 12564 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 245035 | 14745 | январь: выведена в капремонт | 0 | 245035 | 14745
14 | С-8 градирня №1 | 12275 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 298175 | 18665 | [12 empty] | 1850 | 296325 | 16815 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель; Обозначение ремонта по месяцам июль; Обозначение ремонта по месяцам октябрь
15 | С-8 градирня №2 | 12214 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 7629 | 3015 | [12 empty] | 3015 | 4614 | 0 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель; Обозначение ремонта по месяцам август; Обозначение ремонта по месяцам октябрь
16 | С-8 градирня №3 | 12210 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 248122 | 35632 | [12 empty] | 2832 | 245290 | 32800 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель; Обозначение ремонта по месяцам август; Обозначение ремонта по месяцам октябрь
17 | С-8 градирня №4 | 12276 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 318442 | 29152 | [12 empty] | 1821 | 316621 | 27331 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март; Обозначение ремонта по месяцам июнь; Обозначение ремонта по месяцам сентябрь
18 | С-8 градирня №5 | 12152 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 308494 | 2009 | [12 empty] | 2009 | 306485 | 0 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март; Обозначение ремонта по месяцам июнь; Обозначение ремонта по месяцам сентябрь
19 | С-8 градирня №6 | 12153 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 240750 | 2197 | [12 empty] | 2197 | 238553 | 0 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март; Обозначение ремонта по месяцам июнь; Обозначение ремонта по месяцам сентябрь
20 | С-8 градирня №7 | 12311 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 250680 | 41280 | [12 empty] | 3249 | 247431 | 38031 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май; Обозначение ремонта по месяцам август
21 | С-8 градирня №8 | 12279 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 29121 | 2482 | [12 empty] | 2482 | 26639 | 0 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май; Обозначение ремонта по месяцам август; Обозначение ремонта по месяцам октябрь
22 | С-8 градирня №9 | 12280 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 143273 | 28773 | [12 empty] | 1845 | 141428 | 26928 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель; Обозначение ремонта по месяцам июль; Обозначение ремонта по месяцам октябрь
23 | С-8 градирня №10 | 12313 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 246009 | 11412 | [12 empty] | 2269 | 243740 | 9143 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель; Обозначение ремонта по месяцам июль; Обозначение ремонта по месяцам ноябрь
24 | С-7/2 градирня №1 | 12602 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 27164 | 27164 | [12 empty] | 2179 | 24985 | 24985 | bar: январь; Обозначение ремонта по месяцам июнь; Обозначение ремонта по месяцам сентябрь
25 | С-7/2 градирня №2 | 12595 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 186751 | 10954 | [12 empty] | 2926 | 183825 | 8028 | bar: февраль; Обозначение ремонта по месяцам июнь; Обозначение ремонта по месяцам сентябрь
26 | С-7/2 градирня №3 | 12619001 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 11050 | 7370 | январь: не работает | 0 | 11050 | 7370
27 | С-7/2 градирня №4 | 12636 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 139305 | 35605 | [12 empty] | 1791 | 137514 | 33814 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель; Обозначение ремонта по месяцам июль; Обозначение ремонта по месяцам ноябрь
28 | С-7/2 градирня №5 | 12677001 | 1440/8 | 8640/120 | 34560/240 | 9763 | 9763 | [12 empty] | 1904 | 7859 | 7859 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март; Обозначение ремонта по месяцам июль; Обозначение ремонта по месяцам октябрь
29 | С-6 С-569 поз.19 | 55612 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 105627 | 8903 | [12 empty] | 68 | 105559 | 8835 | bar: январь
30 | С-6 С-569 поз.20 | 55613 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 105320 | 8626 | [12 empty] | 97 | 105223 | 8529 | bar: январь
31 | С-5 К100-80-160 поз.5 | 55656 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 54464 | 30948 | [12 empty] | 2288 | 52176 | 28660 | bar: Обозначение ремонта по месяцам октябрь
32 | Е-3 С-490 поз.5 | 55614 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 78892 | 34017 | [12 empty] | 365 | 78527 | 33652 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
33 | Е-3 ВВН-12 поз.33 | 54042 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 5904 | 5904 | [12 empty] | 466 | 5438 | 5438 | bar: Обозначение ремонта по месяцам август
34 | С-7 , насос 24 НДС поз.1 | 159465 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 286415 | 22415 | [12 empty] | 6154 | 280261 | 16261 | bar: Обозначение ремонта по месяцам ноябрь
35 | С-7 , насос 24 НДСпоз.2 | 159466 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 298280 | 47570 | [12 empty] | 2 | 298278 | 47568 | bar: январь
36 | С-7, насос 24 НДС поз.3 | 159467 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 308902 | 53522 | [12 empty] | 3821 | 305081 | 49701 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
37 | С-7, насос 24 НДС поз.4 | 159468 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 324888 | 25088 | [12 empty] | 896 | 323992 | 24192 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
38 | С-7, насос 24 НДС поз.5 | 159469 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 423584 | 7060 | [12 empty] | 4994 | 418590 | 2066 | bar: Обозначение ремонта по месяцам ноябрь
39 | С-7, насос 24 НДС поз.6 | 159447 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 75874 | 19234 | [12 empty] | 0 | 75874 | 19234 | bar: Обозначение ремонта по месяцам декабрь
40 | С-7 , насос КВН–8 поз.8 | 50858 | 2800/24 | 11200/48 | 33600/96 | 57716 | 52 | [12 empty] | 15 | 57701 | 37
41 | С-7 , насос ВВН–3 поз.7 | 50913 | 4300/24 | 8600/48 | 25800/96 | 54139 | 52 | [12 empty] | 15 | 54124 | 37
42 | С-7 12 Д-9 п.2/1 | 159463 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 72782 | 14782 | [12 empty] | 0 | 72782 | 14782 | bar: январь
43 | С-7 12 Д-9 п.2/2 | 159464 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 77317 | 21312 | [12 empty] | 0 | 77317 | 21312 | bar: январь
44 | С-7 , насос 200Д-60 поз. М1 | 159758 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 54086 | 13886 | [12 empty] | 12 | 54074 | 13874 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
45 | С-7 , насос 200Д-60 поз. М2 | 50223 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 57678 | 16608 | [12 empty] | 12 | 57666 | 16596 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
46 | С-7 200Д-90 п.1 | 50168 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 54108 | 8948 | [12 empty] | 12 | 54096 | 8936 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май
47 | С-7 200Д-90 п.2 | 50169 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 50494 | 4044 | [12 empty] | 12 | 50482 | 4032 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май
48 | С-7 НШ-40-6-18 поз. М5 | 50221 | 3600/8 | 19600/24 | 58800/96 | 6968 | 74 | [12 empty] | 12 | 6956 | 62 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июнь
49 | С-7 НШ-40-6-18 поз. М6 | 50222 | 3600/8 | 19600/24 | 58800/96 | 6554 | 76 | [12 empty] | 12 | 6542 | 64 | bar: январь
50 | С-8 24 НДС п.1 | 156285 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 277492 | 8582 | [12 empty] | 2740 | 274752 | 5842 | bar: январь
51 | С-8 24 НДС п.2 | 156286 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 290762 | 14422 | [12 empty] | 2656 | 288106 | 11766 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
52 | С-8 24 НДС п.3 | 156287 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 317065 | 26565 | [12 empty] | 6134 | 310931 | 20431 | bar: Обозначение ремонта по месяцам август
53 | С-8 24 НДС п.4 | 156288 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 315634 | 20874 | [12 empty] | 4702 | 310932 | 16172 | bar: Обозначение ремонта по месяцам сентябрь
54 | С-8 24 НДС п.5 | 156289 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 310879 | 19709 | [12 empty] | 3033 | 307846 | 16676 | bar: Обозначение ремонта по месяцам октябрь
55 | С-8 24 НДС п.6 | 153041 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 101775 | 43575 | [12 empty] | 4214 | 97561 | 39361 | bar: Обозначение ремонта по месяцам ноябрь
56 | С-8 ВКС 5/24 п.7 | 55611 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 18 | 12 | [12 empty] | 12 | 6 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июнь
57 | С-8 КВН-3-поз.8 | 153956 | 2800/24 | 11200/48 | 33600/96 | 75146 | 20496 | [12 empty] | 21 | 75125 | 20475 | bar: февраль
58 | С-8 ВВН-3-поз.9 | 156373 | 4300/24 | 8600/48 | 25800/96 | 88200 | 24312 | январь: демонтирован | 0 | 88200 | 24312
59 | С-8 ВВН-3-поз.10 | 156373 | 4300/24 | 8600/48 | 25800/96 | 18 | 12 | [12 empty] | 12 | 6 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июнь
60 | С-8/2 Д5000-50п.1 | 15838 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 0 | 0 | январь: не работает, нет двигателя | 0 | 0 | 0 | только в ОР
61 | С-8/2 Д5000-50п.2 | 15843 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 145992 | 51622 | [12 empty] | 0 | 145992 | 51622 | только в ОР | bar: Обозначение ремонта по месяцам август
62 | С-8/2 Д5000-50п.3 | 159582 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 170942 | 50642 | [12 empty] | 331 | 170611 | 50311 | только в ОР | bar: Обозначение ремонта по месяцам ноябрь
63 | С-8/2 Д5000-50п.4 | 159583 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 171866 | 4212 | [12 empty] | 4212 | 167654 | 0 | только в ОР | bar: Обозначение ремонта по месяцам декабрь
64 | С-8/2 Д5000-50п.5 | 159587 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 136324 | 3063 | [12 empty] | 3063 | 133261 | 0 | только в ОР | bar: Обозначение ремонта по месяцам декабрь
65 | С-8/2 ВКС 5/24 поз.3/1 | 55657 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/32 | 15682 | 9602 | [12 empty] | 334 | 15348 | 9268 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май
66 | С-8/2 ВКС 5/24 поз.3/2 | 50658 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 5043 | 2643 | [12 empty] | 334 | 4709 | 2309 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май
67 | С-8/2 ВКС 5/24 поз.3/3 | 50654 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 11143 | 9773 | [12 empty] | 343 | 10800 | 9430 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июль
68 | С-8/2 С-569 п.3/4 | 54556 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 8732 | 4852 | [12 empty] | 331 | 8401 | 4521 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июль
69 | С-7/2 36 В-22 п.1/1 | 154013 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 231563 | 51527 | [12 empty] | 4759 | 226804 | 46768 | bar: Обозначение ремонта по месяцам октябрь
70 | С-7/2 36 В-22 п.1/2 | 154014 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 213039 | 50039 | [12 empty] | 100 | 212939 | 49939
71 | С-7/2 36 В-22 п.1/3 | 154015 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 227538 | 59538 | [12 empty] | 5224 | 222314 | 54314 | bar: Обозначение ремонта по месяцам август
72 | С-7/2 36 В-22 п.1/4 | 158748 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 239382 | 10592 | [12 empty] | 5415 | 233967 | 5177 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
73 | С-7/2 36 В-22 п.1/5 | 158750 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 153759 | 41759 | [12 empty] | 3375 | 150384 | 38384 | bar: Обозначение ремонта по месяцам сентябрь
74 | С-7/2 30 ФВ-17 поз.1/6 | 11422 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 167588 | 55588 | [12 empty] | 100 | 167488 | 55488 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май
75 | С-7/2 30 ФВ-17 поз.1/7 | 151144 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 151033 | 39033 | [12 empty] | 100 | 150933 | 38933 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июнь
76 | С-7/2 30 ФВ-17 поз.1/8 | 15802 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 146468 | 34468 | январь: Нет электродвигателя | 0 | 146468 | 34468
77 | С-7/2 22НДС поз.2/1 | 700900 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 1168 | 584 | [12 empty] | 584 | 584 | 0 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
78 | С-7/2 22НДС поз.2/2 | 700900 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 8 | 4 | [12 empty] | 4 | 4 | 0 | bar: Обозначение ремонта по месяцам ноябрь
79 | С-7/2 ВКС 4/24 п.3/1 | 11422 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 121348 | 8448 | [12 empty] | 100 | 121248 | 8348
80 | С-7/2 ВКС 4/24 п.3/2 | 11422 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 300 | 100 | [12 empty] | 100 | 200 | 0
81 | С-7/2 ВКС 4/24 п.3/3 | 11422 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 55997 | 42997 | [12 empty] | 1988 | 54009 | 41009 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июль
82 | С-7/2 ВКС 4/24 п.3/4 | 11422 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 212527 | 44529 | [12 empty] | 976 | 211551 | 43553 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июль
83 | С-7/2 ФГ-144 /46поз.3/5 | 151437 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 188800 | 20800 | [12 empty] | 100 | 188700 | 20700 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июнь
84 | С-7/2 ФГ-144 /46поз.3/6 | 151438 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 154518 | 42518 | [12 empty] | 100 | 154418 | 42418 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июнь
85 | С-7/2 ФГ-144 /46поз.3/7 | 151441 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 174083 | 14083 | [12 empty] | 100 | 173983 | 13983 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июнь
86 | С-7/2 ВВН1-3 п.2/3 | б/н | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
87 | С-7/2 ВВН1-3 п.2/4 | б/н | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
88 | С-23 12Д-9 п.1/1 | 151500 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 141026 | 3026 | [12 empty] | 100 | 140926 | 2926 | bar: Обозначение ремонта по месяцам ноябрь
89 | С-23 12Д-9 п.1/2 | 151501 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 144402 | 43402 | [12 empty] | 104 | 144298 | 43298 | bar: Обозначение ремонта по месяцам ноябрь
90 | С-23 1К-100-65-200 п.1/3 | 151502 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 26191 | 26191 | [12 empty] | 2142 | 24049 | 24049 | bar: Обозначение ремонта по месяцам ноябрь
91 | С-23 3В-200х2 п.2/1 | 151504 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 134202 | 22202 | [12 empty] | 100 | 134102 | 22102 | bar: февраль
92 | С-23 3В-200х2 п.2/2 | 151506 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 127626 | 15626 | [12 empty] | 100 | 127526 | 15526 | bar: февраль
93 | С-23 3В-200х2 п. 2/3 | 151507 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 161949 | 49949 | [12 empty] | 100 | 161849 | 49849 | bar: февраль
94 | С-23 1,5ВС-1,3 п.5 | 157111 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 7438 | 7438 | [12 empty] | 100 | 7338 | 7338 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
95 | С-55 200Д-60 п.1/1 | 157743 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 29652 | 29652 | [12 empty] | 100 | 29552 | 29552 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
96 | С-55 200Д-60 п.1/2 | 157812 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 29652 | 29652 | [12 empty] | 100 | 29552 | 29552 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
97 | С-55 ВКС-4/24 п.5/1 | 11622 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 9434 | 9434 | [12 empty] | 100 | 9334 | 9334 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
98 | С-55 ВКС- 4/24 п.5/2 | 11622 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 9134 | 9134 | январь: не работает, есть акт выбраковки | 0 | 9134 | 9134
99 | С-58 Д2000–100 п.1/1 | 53960 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 44823 | 44823 | [12 empty] | 100 | 44723 | 44723 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
100 | С-58 Д2000–100 п.1/2 | 53961 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 44823 | 44823 | [12 empty] | 100 | 44723 | 44723 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
101 | С-58 ВКС-4/24 п.2 | 11725 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 44723 | 44723 | [12 empty] | 100 | 44623 | 44623 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
102 | 2 подъём 2ВС-1,6М п.9 | 11371 | 7000/24 | 14000/48 | 56600/96 | 304 | 304 | [12 empty] | 304 | bar: Обозначение ремонта по месяцам ноябрь
103 | ОРВ, 2Х-6Е-1 п.5/1 | 11669 | 2400/8 | 7200/24 | 21600/32 | 408 | 408 | [12 empty] | 408 | bar: январь
104 | ОРВ,с Х50-32-250Д п.5/2 | 11669 | 7000/24 | 14000/48 | 56600/96 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | bar: январь
105 | ОРВ, АХЕ-50-32-125 п.5/3 | 56850 | 2400/8 | 7200/24 | 21600/32 | 0 | 0 | январь: Не используется с 2008г | 0
106 | ОРВ С-569М | 11370 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | bar: январь
107 | ОРВ АНС- 60Д | 55610 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | bar: январь
108 | С-11/2 СМ-200-150-500 п. 5/1 | 55848 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 96 | 96 | [12 empty] | 96 | 0 | 0 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
109 | С-11/2 СМ-200-150-500 п.5/2 | 55849 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 49541 | 19344 | [12 empty] | 0 | 49541 | 19344 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
110 | С-11/2 СМ-200-150-500 п.5/3 | 55850 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 44008 | 29184 | [12 empty] | 1784 | 42224 | 27400 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
111 | С-11/2 1Д630-90 п.6/1 | 55851 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 26420 | 26028 | [12 empty] | 6172 | 20248 | 19856 | bar: февраль
112 | С-11/2 1Д630-90 п.6/2 | 55852 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 8621 | 7935 | [12 empty] | 234 | 8387 | 7701 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май
113 | С-11/2 СМ-100-65-200п.7/1 | 55853 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 1512 | 1162 | [12 empty] | 0 | 1512 | 1162 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май
114 | С11/2 СМ-100-65-200 п.7/2 | 55854 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 4179 | 3939 | [12 empty] | 79 | 4100 | 3860 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май
115 | С-11/2 ВКС-5/24 п.8/1 | 55855 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 5090 | 1523 | [12 empty] | 365 | 4725 | 1158 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май
116 | С-11/2 Компр. 23ВФ-10/1,5 поз.9/1 | 55861 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 3247 | 3104 | [12 empty] | 0 | 3247 | 3104 | bar: февраль
117 | С-11/2 Компр. 24ВФ-М-40-10.8-3-11 поз.9/2 | 55862 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 2014 | 2014 | [12 empty] | 0 | 2014 | 2014 | bar: февраль
118 | С-11/2 Компр. 24ВФ-М-40-10.8-3-11 поз.9/3 | 55863 | 7000/25 | 14000/49 | 56000/96 | 14 | 0 | [12 empty] | 0 | 14 | 0 | bar: февраль
119 | С-48а 200Д-90 п.1 | 55895 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 65060 | 28902 | [12 empty] | 533 | 64527 | 28369 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
120 | С-48а 200Д-90 п.2 | 55896 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 116465 | 31831 | [12 empty] | 5770 | 110695 | 26061 | bar: Обозначение ремонта по месяцам август
121 | С-48а 200Д-90 п.3 | 55897 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 41897 | 25871 | [12 empty] | 361 | 41536 | 25510 | bar: Обозначение ремонта по месяцам август
122 | С-48а ВКС5/24 п.4 | 55891 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 19679 | 2075 | [12 empty] | 201 | 19478 | 1874
123 | С-48а ВКС5/24 п.5 | 55892 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 5327 | 2298 | [12 empty] | 104 | 5223 | 2194 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июнь
124 | С-69 СМ-250-200-400 п.1/1 | 55899 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 8751 | 2262 | [12 empty] | 151 | 8600 | 2111 | bar: Обозначение ремонта по месяцам октябрь
125 | С-69 СМ-250-200-400 п1/2 | 55900 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 4699 | 1969 | [12 empty] | 160 | 4539 | 1809 | bar: Обозначение ремонта по месяцам октябрь
126 | С-69 СМ-250-200-400п1/3 | 55901 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 3768 | 1104 | [12 empty] | 180 | 3588 | 924 | bar: Обозначение ремонта по месяцам октябрь
127 | С-69 «ГНОМ» | 11762 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 7526 | 2773 | [12 empty] | 28 | 7498 | 2745 | bar: январь
128 | С-10, насос К-50/170 поз.1 | 56275 | 7000/24 | 14000/48 | 56000/96 | 3162 | 2442 | [12 empty] | 462 | 2700 | 1980
Начальник цеха водоснабжения А.А.Султанов
Механик цеха водоснабжения С.К.Парфенов
Инженер ОПК Н.В. Юнак

## Насосы СНХЗ
| Согласовано | [11 empty] | Утверждаю
| Начальник отдела ОР И ТО | [11 empty] | Технический директор - главный
| _________________А.Н. Барменков | [11 empty] | инженер ОАО «Синтез-Каучук»
| «_______»_________201 г | [11 empty] | ______________В.В. Великжанов
| Начальник ОПК | [11 empty] | «_______»_________201 г
_______________ Н.В. Зимакова
«_______»_________201 г
ГОДОВОЙ ГРАФИК
"Площадка Агидола"
Планово-предупредительного ремонта насосного оборудования цеха водоснабжения на 2020 год.
№ | Наименование | Инв. | Длительность пробега между ремонтами |  |  | Отработано час. |  |  |  | Обозначение ремонта по месяцам | [9 empty] | Пробег за 2019г. час
п.п. | оборудования | № |  |  |  | с мом. | После кап. рем | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | зав.№ | ТР | СР | КР | пуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | С-13,насос 200Д90 п.1 | 307001 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 2097 | 2097 | [12 empty] | 3 | 2094 | 2094 | bar: Обозначение ремонта по месяцам декабрь
2 | С-13,насос 200Д90 п.2 | 307001 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 2181 | 2181 | [12 empty] | 3 | 2178 | 2178 | bar: Обозначение ремонта по месяцам декабрь
3 | С-13,насос 1К65-50-160 п.3 | 307001 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 480 | 120 | [12 empty] | 120 | 360 | 0 | bar: Обозначение ремонта по месяцам декабрь
4 | С-14,н-с АХ125-80-200 п.1 | 307008 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 94215 | 9117 | [12 empty] | 2172 | 92043 | 6945 | bar: январь
5 | С-14,насос СД 100/40 п.2 | 307008 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 100633 | 8241 | [12 empty] | 2208 | 98425 | 6033 | bar: февраль
6 | С-14, насос 2К-6 п.6 | 307008 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 60144 | 811 | [12 empty] | 136 | 60008 | 675 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
7 | С-17,н-с СМ-80-50-200 п.5 | 307002 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 6300 | 6300 | [12 empty] | 2100 | 4200 | 4200 | bar: январь
8 | С-17,н-с СМ-80-50-200 п.6 | 307002 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | bar: Обозначение ремонта по месяцам октябрь
9 | С-17, н-с 1,5Ч-4А-2Г п.7 | 307002 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 5402 | 140 | [12 empty] | 140 | 5262 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
10 | С-45, насос 4 НФ п.1 | 307005 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 190410 | 16950 | [12 empty] | 2200 | 188210 | 14750 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
11 | С-45, насос 2,5 НФ п.2 | 307005 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 200507 | 15149 | [12 empty] | 2180 | 198327 | 12969 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май
12 | С-45. насос 2К-6 п.5 | 307005 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 122516 | 4290 | [12 empty] | 2160 | 120356 | 2130 | bar: Обозначение ремонта по месяцам апрель
13 | С-54, насос СM80-50-200A п.3 | 307004 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 29880 | 7030 | [12 empty] | 2150 | 27730 | 4880 | bar: Обозначение ремонта по месяцам май
14 | С-54, насос СM80-50-200A п.4 | 307004 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 25799 | 6708 | [12 empty] | 2230 | 23569 | 4478 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июнь
15 | С-54, насос 1,5К-6 п.7 | 307004 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 59301 | 11907 | [12 empty] | 2682 | 56619 | 9225 | bar: Обозначение ремонта по месяцам июнь
16 | Насос 53-10Т ГНОМ | 56275 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 0 | 0 | январь: т; Обозначение ремонта по месяцам апрель: переносной | 0
17 | Насос 25-20 ГНОМ | 56275 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 0 | 0 | январь: т; Обозначение ремонта по месяцам апрель: переносной | 0
18 | Насос 16-16 ГНОМ | 56275 | 1440/8 | 4320/120 | 17280/240 | 0 | 0 | январь: т; Обозначение ремонта по месяцам апрель: переносной | 0
|  |  |  | Начальник цеха водоснабжения |  |  |  | февраль: А.А. Султанов
|  |  |  | Механик цеха водоснабжения |  |  |  | февраль: С.К. Парфенов
Инженер ОПК Н.В. Юнак

## Насосы КНС-2
| Согласовано | [11 empty] | Утверждаю
| Начальник отдела ОР И ТО | [11 empty] | Технический директор - главный
| _________________А.Н. Барменков | [11 empty] | инженер ОАО «Синтез-Каучук»
| «_______»_________201 г | [11 empty] | ______________В.В. Великжанов
| Начальник ОПК | [11 empty] | «_______»_________201 г
_______________ Н.В. Зимакова
«_______»_________201 г
ГОДОВОЙ ГРАФИК
Планово-предупредительного ремонта насосного оборудования КНС-2 цеха водоснабжения на 2020 год.
№ | Наименование | Инв. | Длительность пробега между ремонтами |  | Отработано час. |  |  |  | Обозначение ремонта по месяцам | [9 empty] | Пробег за 2018г. час
п.п. | оборудования | № |  |  | с мом. | После кап. рем | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | зав.№ | Т0 | КР | пуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | КНС-2, насос Flygt п.2 | 669782 1111 | 5000/24 | 25000/96 | 0 | 4990 | bar: Обозначение ремонта по месяцам сентябрь
2 | КНС-2, насос Flygt п.1 | 669783 1112 | 5000/24 | 25000/96 | 26185 | 0 | bar: Обозначение ремонта по месяцам март
3 | КНС-2, насос Flygt п.3 | 669784 1113 | 5000/24 | 25000/96 | 34100 | 0 | bar: Обозначение ремонта по месяцам август
4 | КНС-2, насос Flygt п.4 | 669785 1114 | 5000/24 | 25000/96 | 27380 | 2450 | bar: Обозначение ремонта по месяцам октябрь
|  |  | Начальник цеха водоснабжения |  |  |  | февраль: А.А. Султанов
|  |  | Механик цеха водоснабжения |  |  |  | февраль: С.К. Парфенов
Инженер ОПК Н.В. Юнак