## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
ОАО "Синтез-Каучук" Цех ИП-3-4-5 отделение ИП-4
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 63-22
(локальная смета)
|  | на | 19475-ЭМ см. 63-22
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект №19475-ЭМ
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8,112 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,046 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,012 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,054 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,969 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________78,43 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
Силовое электрооборудование
1 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 37,43 = 50,00 - 0,001 x 12 566,70 НР (62,82 руб.): 97% от ФОТ (64,76 руб.) СП (33,03 руб.): 51% от ФОТ (64,76 руб.) | 1 шт. | 3 1+1+1 | 37.43 | 18.77 | 1.4 |  | 112.29 | 56.31 | 4.2 |  | 1.56 | 4.68
Уд | 1. 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,001 0,003 | 12566.7 |  |  |  | 37.7
2 | ТЕРм08-03-529-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А 86,18 = 199,28 - 0,009 x 12 566,70 НР (55,57 руб.): 97% от ФОТ (57,29 руб.) СП (29,22 руб.): 51% от ФОТ (57,29 руб.) | 1 шт. | 1 | 86.18 | 49.66 | 4.33 | 0.16 | 86.18 | 49.66 | 4.33 | 0.16 | 3.96 | 3.96 | 0.01 | 0.01
Уд | 1. 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,009 0,009 | 12566.7 |  |  |  | 113.1
3 | ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 НР (48,15 руб.): 97% от ФОТ (49,64 руб.) СП (25,32 руб.): 51% от ФОТ (49,64 руб.) | 1 шт. | 3 1+1+1 | 23.23 | 13.74 | 8.61 | 0.65 | 69.69 | 41.22 | 25.83 | 1.95 | 1.13 | 3.39 | 0.04 | 0.12
4 | ТЕРм08-03-532-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 44,39 = 69,52 - 0,002 x 12 566,70 НР (24,15 руб.): 97% от ФОТ (24,9 руб.) СП (12,7 руб.): 51% от ФОТ (24,9 руб.) | 1 шт. | 1 | 44.39 | 21.65 | 1.4 |  | 44.39 | 21.65 | 1.4 |  | 1.8 | 1.8
Уд | 1. 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,002 0,002 | 12566.7 |  |  |  | 25.13
5 | ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 /XB4BVM3, XB4BVM4,XB7NA45/ НР (48,15 руб.): 97% от ФОТ (49,64 руб.) СП (25,32 руб.): 51% от ФОТ (49,64 руб.) | 1 шт. | 3 1+1+1 | 23.54 | 13.74 | 8.61 | 0.65 | 70.62 | 41.22 | 25.83 | 1.95 | 1.13 | 3.39 | 0.04 | 0.12
Кабели и провода
Кабель ВБШвнг(А) 4х2,5-0,66кВ (100б-Н1 )
6 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (103,62 руб.): 97% от ФОТ (106,82 руб.) СП (54,48 руб.): 51% от ФОТ (106,82 руб.) | 100 м кабеля | 0,8 80 / 100 | 199.36 | 112.84 | 55.34 | 3.27 | 159.49 | 90.27 | 44.27 | 2.62 | 9.28 | 7.42 | 0.2 | 0.16
7 | ТЕРм08-03-482-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,25 т НР (33,44 руб.): 97% от ФОТ (34,47 руб.) СП (17,58 руб.): 51% от ФОТ (34,47 руб.) | 1 шт. | 1 | 51.03 | 29.97 | 1.1 |  | 51.03 | 29.97 | 1.1 |  | 2.39 | 2.39
Кабель КВБбШнг(А) 5х1,5 (100б-К1, 100б-101)
8 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (155,42 руб.): 97% от ФОТ (160,23 руб.) СП (81,72 руб.): 51% от ФОТ (160,23 руб.) | 100 м кабеля | 1,2 (80+40) / 100 | 199.36 | 112.84 | 55.34 | 3.27 | 239.23 | 135.41 | 66.41 | 3.92 | 9.28 | 11.14 | 0.2 | 0.24
9 | ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 НР (6,52 руб.): 97% от ФОТ (6,72 руб.) СП (3,43 руб.): 51% от ФОТ (6,72 руб.) | 100 шт. | 0,05 5 / 100 | 119.07 | 116.74 |  |  | 5.95 | 5.84 |  |  | 9.6 | 0.48
Кабель КВБбШнг(А) 7х1,5 (100б-100)
10 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (51,82 руб.): 97% от ФОТ (53,42 руб.) СП (27,24 руб.): 51% от ФОТ (53,42 руб.) | 100 м кабеля | 0,4 40 / 100 | 199.36 | 112.84 | 55.34 | 3.27 | 79.74 | 45.14 | 22.14 | 1.31 | 9.28 | 3.71 | 0.2 | 0.08
Провод ПуГВ 1х1,5, 1х2,5
11 | ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 НР (81,86 руб.): 97% от ФОТ (84,39 руб.) СП (43,04 руб.): 51% от ФОТ (84,39 руб.) | 100 м | 0,2 (5+15) / 100 | 543.39 | 364.31 | 100.22 | 2.61 | 108.68 | 72.86 | 20.04 | 0.52 | 30.64 | 6.13 | 0.16 | 0.03
Провод МГ 1х4, 1х6
12 | ТЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям НР (42,72 руб.): 97% от ФОТ (44,04 руб.) СП (22,46 руб.): 51% от ФОТ (44,04 руб.) | 100 м | 0,1 (5+5) / 100 | 638.38 | 382.38 | 54.08 | 0.49 | 63.84 | 38.24 | 5.41 | 0.05 | 32.16 | 3.22 | 0.03
Материалы
13 | ТЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 100 372,46 = 394,82 - 0,004 x 5 590,25 НР (5,11 руб.): 97% от ФОТ (5,27 руб.) СП (2,69 руб.): 51% от ФОТ (5,27 руб.) | 100 м | 0,02 2 / 100 | 372.46 | 225.91 | 73.27 | 3.1 | 7.45 | 4.52 | 1.47 | 0.06 | 19 | 0.38 | 0.19
Уд | 1. 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0,004 0,00008 | 5590.25 |  |  |  | 0.45
14 | ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг 2 511,13 = 11 155,33 - 1 x 8 644,20 НР (17,97 руб.): 102% от ФОТ (17,62 руб.) СП (10,22 руб.): 58% от ФОТ (17,62 руб.) | 1 т | 0,00618 6,18/1000 | 2511.13 | 2475.46 | 35.67 | 2.45 | 15.52 | 15.3 | 0.22 | 0.02 | 215.82 | 1.33 | 0.15
Уд | 1. 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 1 0,00618 | 8644.2 |  |  |  | 53.42
15 | ТЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м НР (17,21 руб.): 97% от ФОТ (17,74 руб.) СП (9,05 руб.): 51% от ФОТ (17,74 руб.) | 100 м | 0,12 (6*2) / 100 | 882.81 | 101.78 | 120.81 | 26.8 | 105.94 | 12.21 | 14.5 | 3.22 | 8.56 | 1.03 | 2.17 | 0.26
16 | ТЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр./лист10, К239/ 3 634,16 = 10 802,97 - 1,06 x 6 763,03 НР (15,18 руб.): 73% от ФОТ (20,79 руб.) СП (7,07 руб.): 34% от ФОТ (20,79 руб.) | 1 т конструкций | 0,01156 (6,28+5,28)/1000 | 3634.16 | 1545.7 | 1835.87 | 17.89 | 42.01 | 17.87 | 21.22 | 0.21 | 130 | 1.5 | 1.3 | 0.02
Уд | 1. 101-1139 | Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм | т | 1,06 0,0122536 | 6763.03 |  |  |  | 82.87
17 | ТЕРм08-02-152-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Конструкция сварная НР (5,69 руб.): 97% от ФОТ (5,87 руб.) СП (2,99 руб.): 51% от ФОТ (5,87 руб.) | 1 т | 0,01156 | 697.63 | 437.76 | 160.94 | 3.27 | 8.06 | 5.06 | 1.86 | 0.04 | 36 | 0.42 | 0.2
18 | ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Зажим наборный без кожуха 652,31 = 1 065,41 - 102 x 4,05 НР (127,9 руб.): 97% от ФОТ (131,86 руб.) СП (67,25 руб.): 51% от ФОТ (131,86 руб.) | 100 шт. | 0,2 (10+10) / 100 | 652.31 | 571.52 | 25.52 | 1.8 | 130.46 | 114.3 | 5.1 | 0.36 | 47 | 9.4 | 0.11 | 0.02
Уд | 1. 509-0100 | Зажимы наборные | шт. | 102 20,4 | 4.05 |  |  |  | 82.62
19 | ТЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг /DIN-рейка / 10,40 = 39,06 - 0,00001 x 8 935,09 - 0,00004 x 11 994,44 - 0,2 x 3,12 - 0,001 x 7 427,51 - 0,95 x 19,34 - 0,00002 x 14 653,00 - 0,00003 x 17 931,00 - 0,00003 x 27 835,00 НР (6,71 руб.): 90% от ФОТ (7,45 руб.) СП (3,43 руб.): 46% от ФОТ (7,45 руб.) | 1 шт. | 1 | 10.4 | 5.75 | 4.26 | 0.73 | 10.4 | 5.75 | 4.26 | 0.73 | 0.52 | 0.52 | 0.06 | 0.06
Уд | 1. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 1E-5 0,00001 | 8935.09 |  |  |  | 0.09
Уд | 2. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 4E-5 0,00004 | 11994.44 |  |  |  | 0.48
Уд | 3. 101-2207 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 10 шт. | 0,2 0,2 | 3.12 |  |  |  | 0.62
Уд | 4. 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм | т | 0,001 0,001 | 7427.51 |  |  |  | 7.43
Уд | 5. 101-2250 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 0,95 0,95 | 19.34 |  |  |  | 18.37
Уд | 6. 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 2E-5 0,00002 | 14653 |  |  |  | 0.29
Уд | 7. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 3E-5 0,00003 | 17931 |  |  |  | 0.54
Уд | 8. 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 3E-5 0,00003 | 27835 |  |  |  | 0.84
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 1410.97 | 802.8 | 269.59 | 17.12 |  | 66.29 |  | 1.12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 14, 1-13, 15, 17-18, 16, 19)) | [8 empty] | 1571.82 | 923.22 | 310.02 | 19.68 |  | 76.24 |  | 1.29
Накладные расходы | [8 empty] | 909.99
Сметная прибыль | [8 empty] | 478.21
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 46.04 |  |  |  |  | 1.53
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2913.98 |  |  |  |  | 74.71 |  | 1.29
Итого | [8 empty] | 2960.02 |  |  |  |  | 76.24 |  | 1.29
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 338.58
Машины и механизмы | [8 empty] | 310.02
ФОТ | [8 empty] | 942.9
Накладные расходы | [8 empty] | 909.99
Сметная прибыль | [8 empty] | 478.21
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 2960.02 |  |  |  |  | 76.24 |  | 1.29
Раздел 2. Демонтажные работы
20 | ТЕРм08-03-530-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (25,04 руб.): 97% от ФОТ (25,81 руб.) СП (13,16 руб.): 51% от ФОТ (25,81 руб.) | 1 шт. | 2 | 12.23 | 11.17 | 1.06 | 0.05 | 24.46 | 22.34 | 2.12 | 0.1 | 0.951 | 1.9 | 0.003 | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 24.46 | 22.34 | 2.12 | 0.1 |  | 1.9 |  | 0.01
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 20)) | [8 empty] | 28.13 | 25.69 | 2.44 | 0.12 |  | 2.19 |  | 0.01
Накладные расходы | [8 empty] | 25.04
Сметная прибыль | [8 empty] | 13.16
Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
Электротехнические установки на других объектах | [8 empty] | 66.33 |  |  |  |  | 2.19 |  | 0.01
Итого | [8 empty] | 66.33 |  |  |  |  | 2.19 |  | 0.01
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 2.44
ФОТ | [8 empty] | 25.81
Накладные расходы | [8 empty] | 25.04
Сметная прибыль | [8 empty] | 13.16
Итого по разделу 2 Демонтажные работы | [8 empty] | 66.33 |  |  |  |  | 2.19 |  | 0.01
Раздел 3. Стоимость оборудования /уточнить по факту/
21 О | Прайс- лист ООО "ЭТМ" | Выключатель автоматический однополюсный 6А С iC60N 6кА /A9F79106 ПЗ=657,77/1,2/5 | шт | 1 | 109,63 657,77/1,2/5 |  |  |  | 109.63
22 О | Прайс- лист ООО "ЭТМ" | Выключатель автоматический трехполюсный 6А С iC60N 6кА /A9F79306 ПЗ=2579/1,2/5 | шт | 1 | 429,83 2579/1,2/5 |  |  |  | 429.83
23 О | Прайс- лист ООО "ЭТМ" | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей 9-14А GV2 управление кнопками/GV2ME16/ ПЗ=11817.25/1,2/5 | шт | 1 | 1969,54 11817.25/1,2/5 |  |  |  | 1969.54
24 О | Материал заказчика | Пускатель магнитный 18А катушка управления 220В АС 1НО+1НЗ LC1D /LC1DM7/ | шт | 1
25 О | Материал заказчика | Блок контактный дополнительный к LC1-D фронтальный 2но+2нз/LADN22/ | шт | 1
26 О | Материал заказчика | Реле тепловое LRD16 9-13A | шт | 1
27 О | Материал заказчика | Реле промежуточное TESYS E 2НО 2НЗ 220В 50ГЦ /CAE22M5 | шт | 1
28 О | Прайс- лист ООО "ЭТМ" | Пост управления взрывозащищенный ПКИЕ-П170809-1КГЕ01Ч11-1КГЕ07К11-1КОВ1МНК(Г)-1ЕТ6/М2(Г) ПЗ=7276/1,2/5 | шт | 1 | 1212,67 7276/1,2/5 |  |  |  | 1212.67
29 О | Материал заказчика | Устройство мониторинга и защиты УМЗ-Р-50 IP65 OLED (исп.9) | шт | 1
30 О | Прайс- лист ООО "ЭТМ" | Лампа сигнальная 22мм 230/240V зеленая/XB5AVM3 ПЗ=845,26/1,2/5 | шт | 1 | 140,88 845,26/1,2/5 |  |  |  | 140.88
31 О | Прайс- лист ООО "ЭТМ" | Лампа сигнальная 22мм 230/240V красная /XB5AVM4 ПЗ=845,26/1,2/5 | шт | 1 | 140,88 845,26/1,2/5 |  |  |  | 140.88
32 О | Прайс- лист ООО "ЭТМ" | Кнопка красная возвратная 22мм но+нз/XB7NA45 ПЗ=305,18/1,2/5 | шт | 1 | 50,86 305,18/1,2/5 |  |  |  | 50.86
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 4054.29
Итоги по разделу 3 Стоимость оборудования /уточнить по факту/ :
Оборудование | [8 empty] | 4054.29
Итого | [8 empty] | 4054.29
В том числе:
Оборудование | [8 empty] | 4054.29
Итого по разделу 3 Стоимость оборудования /уточнить по факту/ | [8 empty] | 4054.29
Раздел 4. Стоимость материалов
33 | Материал заказчика | Кабель силовой ВБШвнг(А)-ХЛ 4х2,5 ок (N)-1 ТРТС | м | 80
34 | Материал заказчика | Кабель контрольный КВБбШнг(А) 5х1.5 | м | 120
35 | Материал заказчика | Кабель контрольный КВБбШнг(А) 7х1.5 | м | 40
36 | ТССЦ-502-0495 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,005 5 / 1000 | 1056.2 |  |  |  | 5.28
37 | ТССЦ-502-0497 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,015 15 / 1000 | 1754.3 |  |  |  | 26.31
38 | ТССЦ-502-0423 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 4 мм2 | т | 0,00018 0,036*5/1000 | 62182.04 |  |  |  | 11.19
39 | ТССЦ-502-0424 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 6 мм2 | т | 0,000255 0,051*5/1000 | 65548.02 |  |  |  | 16.71
40 | ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп | т | 0,00157 1,57/1000 | 7022.33 |  |  |  | 11.03
41 | ТССЦ-103-0016 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2 | 27.84 |  |  |  | 55.68
42 | ТССЦ-509-3632 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Швеллер: К-225, сечение 80х40 мм | шт. | 6 | 73.24 |  |  |  | 439.44
43 | ТССЦ-101-3777 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10-13 мм | т | 0,00628 6,28/1000 | 7320.14 |  |  |  | 45.97
44 | Прайс- лист ООО "ЭТМ" | Клеммник винтовой проходной 2.5мм.кв 2 точки подключения/NSYTRV22/ МАТ=61,07/1,2/5 | шт. | 10 | 10,18 61,07/1,2/5 |  |  |  | 101.8
45 | Прайс- лист ООО "ЭТМ" | Ограничитель концевой стандартный металлический 9.5мм для DIN35мм /NSYTRAABV35/ МАТ=220,09/1,2/5 | шт. | 2 | 36,68 220,09/1,2/5 |  |  |  | 73.36
46 | Прайс- лист ООО "ЭТМ" | DIN-рейка тип В 2000мм перфорированная/NSYSDR200BD/ МАТ=939,54/20/1,2/5 | шт. | 1 | 7,83 939,54/20/1,2/5 |  |  |  | 7.83
47 | ТССЦ-509-3667 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Блок зажимов для соединения жил проводов сечением: 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка БЗ24-4П25-В/В-10 | 100 шт. | 0,01 1 / 100 | 1062 |  |  |  | 10.62
48 | Прайс- лист ООО "ЭТМ" | Профиль зетовый перфорированный К239 У2 окрашенный, S3,0 МАТ=1358.15/1,2/5 | шт. | 1 | 226,36 1358.15/1,2/5 |  |  |  | 226.36
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 1031.58
Итоги по разделу 4 Стоимость материалов :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 1031.58
Итого | [8 empty] | 1031.58
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1031.58
Итого по разделу 4 Стоимость материалов | [8 empty] | 1031.58
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 6521.3 | 825.14 | 271.71 | 17.22 |  | 68.19 |  | 1.13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15% (Поз. 14, 1-13, 15, 17-18, 20, 16, 19)) | [8 empty] | 6685.82 | 948.91 | 312.46 | 19.8 |  | 78.43 |  | 1.3
Накладные расходы | [8 empty] | 935.02
Сметная прибыль | [8 empty] | 491.37
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 46.04 |  |  |  |  | 1.53
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 4011.88 |  |  |  |  | 76.9 |  | 1.3
Итого Оборудование | [8 empty] | 4054.29
Итого | [8 empty] | 8112.21 |  |  |  |  | 78.43 |  | 1.3
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1370.16
Машины и механизмы | [8 empty] | 312.46
ФОТ | [8 empty] | 968.71
Оборудование | [8 empty] | 4054.29
Накладные расходы | [8 empty] | 935.02
Сметная прибыль | [8 empty] | 491.37
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 8112.21 |  |  |  |  | 78.43 |  | 1.3
Составил: ___________________________Сидорова Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Степанова Г.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)